附件

电梯应急处置平台数据归集规则
（试 行）
目录

1范围
3
2规范性引用文件
3
3术语和定义
3
4基础数据元
3
4.1数据类型
3
4.2数据分类
4
4.3数据内容
4
5数据分析
7
5.1应急处置分析
7
5.2安全隐患分析
7
5.3应急救援分析
7
6.4困人故障分析
7
5.5故障原因分析
7
6数据归集
7
6.1基本要求
7
6.2消息结构
8
6.3数据接口
8
6.4数据调用
8
6.5数据录入
8
附录A 电梯故障原因分析
9
附录B 请求消息
11
附录C 响应消息
13
附录D 数据接口
14
1　 范围
本文件规定了电梯应急处置平台数据归集的基础数据元、数据分析和数据归集至少应满足要求。
本文件适用于电梯应急处置平台的开发和运用。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 7408 数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法
GB/T 18391.1-2009信息技术数据元的规范与标准化（idt ISO/IEC 11179:1994）
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
应急处置elevator emergency response

特指针对突发电梯故障，开展电梯应急指挥和协调处理相关工作。
数据元 data element

用一组属性描述定义、标识、表达和允许值的数据单元。
[GB/T 18391.1-2009，定义3.3.8]

故障 fault

特指可能影响或中断电梯正常运行的状态。
数据归集data collection
获取、存储电梯信息及应急处置相关数据，并对收集的数据进行统计分析。
电梯救援识别码elevator rescuecode

针对电梯发生困人故障时,便于报警而赋予电梯定位的六位数字编码。
4　 基础数据元
4.1　 数据类型
标准中的数据类型取值宜符合表1的要求。
表1　 数据类型取值
	数据类型
	类型代码
	取值方式

	字符型
	Alp
	通过单个或多个中文文字、字母、数字和特殊字符等组合表达的值的类型

	数值型
	n
	通过从“0”到“9”数字形式表达的值的类型

	日期型
	D
	通过YYYYMMDD的形式表达的值的类型，符合GB/T 7408

	时间型
	T
	通过hhmmss的形式表达的值的类型，符合GB/T 7408


4.2　 数据分类
电梯应急处置数据至少应包含电梯、使用单位、维保单位、二级救援机构、应急处置等基本信息。
4.3　 数据内容
4.3.1　 电梯基本信息包含表2的信息：
表2　 电梯
	项目
	数据类型代码
	数据长度
	信息说明

	电梯救援识别码
	n
	6
	

	注册代码
	Alp
	25
	

	电梯安装地址
	Alp
	200
	每个汉字或全角字符占两个字符

	维保类型
	n
	2
	四选一：原厂维保（对应数字1）；授权委托（对应数字2）；第三方维保（对应数字3）；使用单位维保（对应数字4）；

	电梯维保单位
	Alp
	100
	每个汉字或全角字符占两个字符

	维保负责人
	Alp
	20
	每个汉字或全角字符占两个字符

	维保负责人手机
	n
	12
	每个汉字或全角字符占两个字符

	使用单位
	Alp
	100
	每个汉字或全角字符占两个字符

	使用单位内部编码
	Alp
	20
	

	电梯产权单位
	Alp
	100
	

	制造单位
	Alp
	100
	

	制造许可证编号
	Alp
	20
	

	电梯品牌
	Alp
	100
	

	出厂编号
	Alp
	20
	与电梯出厂信息一致

	电梯安装单位
	Alp
	100
	

	电梯安装日期
	D
	8
	格式为：YYYYMMDD

	电梯大修/改造日期
	D
	8
	格式为：YYYYMMDD

	电梯类型
	Alp
	14
	按电梯目录，与电梯出厂信息一致

	电梯型号
	Alp
	40
	按电梯出厂信息一致

	层数
	n
	3
	与电梯出厂信息一致

	站数
	n
	3
	与电梯出厂信息一致

	门数
	n
	3
	与电梯出厂信息一致

	额定速度
	Alp
	10
	与电梯出厂信息一致

	载重量
	Alp
	10
	与电梯出厂信息一致

	拖动方式
	n
	2
	四选一：交流双速（对应数字1）；调压调速（对应数字2）；变频（对应数字3）；其他（对应数字4）；

	电梯使用状态
	n
	2
	可选项，至少应包括在用（对应数字1）、停用（对应数字2）

	电梯检验机构
	Alp
	100
	最近一次检验机构

	电梯所在省市县（区）
	n
	6
	直接采用国家行政划代码

	使用场所分类
	n
	2
	内容按下方注1设定

	注1：使用场所宜按住宅（对应数字1）、办公楼宇（对应数字2）、商场超市（对应数字3）、宾馆饭店（对应数字4）、交通场所（对应数字5）、医院（对应数字6）、学校（对应数字7）、文体娱场馆（对应数字8）和其他场所（对应数字9）分类。


4.3.2　 电梯使用单位基本信息应包含表3的信息：
表3　 使用单位信息
	项目
	数据类型代码
	数据长度
	信息说明


	使用单位（小区）名称
	Alp
	100
	每个汉字或全角字符占两个字符

	小区所属地产品牌
	Alp
	100
	

	物业公司所属品牌
	Alp
	100
	

	办公地址
	Alp
	200
	宜详细填写所在道路、门牌号码等信息

	主要负责人
	Alp
	20
	

	值守电话
	n
	12
	

	电梯安全管理员
	Alp
	20
	

	电梯管理员手机
	n
	12
	


4.3.3　 电梯维保单位信息应包含表4的信息：
表4　 维保单位信息
	项目
	数据类型代码
	数据长度
	信息说明

	单位名称
	Alp
	100
	

	注册地址
	Alp
	200
	宜详细填写所在道路、门牌号码等信息

	办公地址
	Alp
	200
	宜详细填写所在道路、门牌号码等信息

	组织机构代码
	n
	20
	

	许可证编号
	Alp
	200
	

	值守电话
	Alp
	20
	

	主要负责人
	Alp
	20
	

	主要负责人手机
	n
	12
	

	维保负责人
	Alp
	20
	

	维保负责人手机
	n
	12
	

	应急救援负责人
	Alp
	20
	

	应急救援负责人手机
	n
	12
	


4.3.4　 二级救援机构信息应包含表5的信息：
表5　 二级救援机构信息
	项目
	数据类型代码
	数据长度
	信息说明

	名称
	Alp
	100
	

	办公地址
	Alp
	200
	宜详细填写所在道路、门牌号码等信息

	负责人
	Alp
	20
	

	负责人手机
	n
	12
	

	应急救援负责人
	Alp
	20
	

	应急救援负责人手机
	n
	12
	

	所属单位
	Alp
	100
	


4.3.5　 电梯应急处置信息应包含表6的信息：
表6　 应急处置信息
	项目
	数据类型代码
	数据长度
	信息说明

	电梯救援识别码
	n
	6
	

	注册代码
	Alp
	25
	

	接警时间
	D+T
	15
	格式为：YYYYMMDD hhmmss

	接警人
	Alp
	20
	

	求援人
	Alp
	20
	

	求援电话
	n
	12
	

	电梯事件类型
	n
	2
	可选项，分为：人员伤亡（对应数字1）、困人（对应数字2）、非困人故障（对应数字3）、其他（对应数字4），依严重程度依次选择其中一项。

	电梯事件描述
	Alp
	1000
	应包含的主要要素：人员状况、地点、发生时间、楼层

	派遣时间
	D+T
	15
	处置机构派单时间，格式为： YYYYMMDD hhmmss

	维保单位响应成功时间
	D+T
	15
	维保单位响应时间，格式为： YYYYMMDD hhmmss

	维保响应单位
	Alp
	100
	

	维保单位响应人员
	Alp
	20
	

	维保单位响应人员手机
	n
	12
	

	救援机构响应成功时间
	D+T
	15
	救援机构响应时间，格式为： YYYYMMDD hhmmss

	救援机构响应单位
	Alp
	100
	救援机构

	救援机构响应人员
	Alp
	20
	

	救援机构响应人员手机
	n
	12
	

	救援专家响应成功时间
	D+T
	15
	救援专家响应时间，格式为： YYYYMMDD hhmmss

	救援专家响应人员
	Alp
	20
	

	救援专家响应人员手机
	n
	12
	

	响应人员到达时间
	D+T
	15
	响应人到达现场时间，格式为： YYYYMMDD hhmmss

	解救成功时间
	D+T
	15
	被困人员获救时间，格式为： YYYYMMDD hhmmss

	救援回访时间
	D+T
	15
	回访求援人时间，格式为： YYYYMMDD hhmmss

	救援回访人
	Alp
	20
	处置机构执行回访人的姓名

	救援回访结果
	Alp
	1000
	记录回访求援人时获得的反馈信息

	维修回访时间
	D+T
	15
	回访维修单位时间，格式为： YYYYMMDD hhmmss

	维修回访人
	Alp
	20
	处置机构执行回访人的姓名

	维保单位名称
	Alp
	100
	

	维修完成时间
	D+T
	15
	格式为： YYYYMMDD hhmmss

	维修回访结果
	Alp
	1000
	记录回访求援人时获得的反馈信息

	维保单位组织机构代码
	n
	20
	

	故障代码
	n
	4
	根据维修单位提供信息按附录A录入故障代码

	注：维保单位为第一响应，救援机构为第二响应，应急处置机构的救援专家及公共专业救援机构为第三响应。


5　 统计分析
5.1　 应急处置
5.1.1　 应按月度、季度、年度统计分析电梯应急处置结果。
5.1.2　 结果应包含电梯应急处置的总量、电梯困人事件发生数量、电梯故障发生的数量和解救被困的人数。
5.1.3　 结果还应分析救援到达现场的平均用时和救援平均用时
5.2　 安全隐患
5.2.1　 按行政区、使用场所分月度、季度、年度统计分析电梯困人数量、故障发生数量及比率。
5.2.2　 按同一使用单位统计电梯困人数量、故障发生数量，筛选出高发使用单位。
5.2.3　 按同一部电梯统计电梯困人数量、故障发生数量，筛选出高发电梯。
5.3　 应急救援
5.3.1　 按月度、季度、年度统计分析应急救援结果。
5.3.2　 结果应包含按规定时间到达救援现场的次数和比率、超过规定时间到达救援现场的次数和比率及超过规定时间到达的电梯维保单位。
5.3.3　 结果应包含各维保单位从事应急救援的5分钟出动次数及比例，各救援站从事应急救援的成功出动次数及比例。
5.4　 困人故障
5.4.1　 按月度、季度、年度统计分析电梯发生困人、故障的情况。
5.4.2　 分析情况应按电梯生产单位、维保单位、使用年限等进行统计困人发生数量和困人率，非困人故障发生数量和非困人故障率。
5.5　 故障原因分析
5.5.1　 对电梯发生故障的原因按附录A进行分类统计分析。
6　 数据归集
6.1　 基本要求
6.1.1　 归集方式
数据归集宜采用WebService 技术方式实现，采用其他技术方式的其数据格式应满足附录D的要求。
6.1.2　 数据接口功能
数据接口提供的功能应包括电梯数据、电梯应急处置结果、电梯故障分析结果的上传。
6.1.3　 数据归集的通信方式
数据归集宜采用基于http协议上的Web Service技术进行不同应用间的数据交换。
6.1.4　 安全性要求
数据交换报文头中应增加鉴权消息报文，以实现对调用方的安全认证。
6.2　 消息结构
6.2.1　 请求消息
请求消息的结构说明、元素说明、属性说明应符合附录B的要求。当请求次数超过3次不成功后，需有人工查询失败原因，处理后再次进行请求。
6.2.2　 响应消息
响应消息的结构说明、元素说明、属性说明应符合附录C的要求。当消息响应不成功时，请求方应重新发送数据。
6.3　 数据接口
应急救援数据上传接口的应符合附录D的要求。
6.4　 数据调用
市级电梯应急处置平台应设置请求参数接口，可从电梯监察部门的管理平台提取电梯使用信息、电梯维保与应急救援信息、维保单位信息、检验信息。
6.5　 数据录入
市级电梯应急处置平台在电梯事件应急处置过程中能通过自动填写和手工录入等方式记录应急处置与调查信息，保存的信息不可更改。
附  录A
（规范性附录）
电梯故障原因分析
电梯故障原因应按表A.1进行分析。
表A.1　 电梯故障原因分类
	序号
	类型
	故障代码
	故障分析

	1
	人为原因
	0101
	生活垃圾导致开关门受阻，电梯停止运行

	
	
	0102
	野蛮搬运导致门变形，电梯无法运行

	
	
	0103
	装修垃圾导致开关门受阻，电梯停止运行

	
	
	0104
	超载

	
	
	0105
	阻挡关门时间过长，电梯无法运行

	
	
	0106
	其他

	2
	外部原因
	0201
	电梯在运行过程中出现的停电

	
	
	0202
	电气部件进水导致的短路故障

	
	
	0203
	机房温度过高，电气控制系统自动保护

	
	
	0204
	故障后自动恢复运行

	
	
	0205
	其他

	3
	门系统
	0301
	轿门锁失效

	
	
	0302
	厅门锁失效

	
	
	0303
	门机故障

	
	
	0304
	门刀与滚轮（球）间距调整不良

	
	
	0305
	安全触板、光幕等防夹人保护装置无效

	
	
	0306
	主动门与从动门之间的联动失效

	
	
	0307
	门触点失效

	
	
	0308
	门挂轮破损

	
	
	0309
	门导向系统失效

	
	
	0310
	其他

	4
	曳引系统
	0401
	平衡系数不在标准范围内

	
	
	0402
	曳引轮（轴）磨损

	
	
	0403
	曳引机缺油或油量过多

	
	
	0404
	传动皮带过松

	
	
	0405
	钢丝绳卡阻或跳槽

	
	
	0406
	钢丝绳磨损

	
	
	0407
	变速箱故障

	
	
	0408
	其他

	5
	导向系统
	0501
	导靴磨损

	
	
	0502
	导轨润滑欠缺

	
	
	0503
	其他

	6
	轿厢
	0601
	轿厢壁变形

	
	
	0602
	照明失效

	
	
	0603
	紧急报警失效

	
	
	0604
	其他

	7
	控制系统
	0701
	控制主板失效

	
	
	0702
	电气元器件（接触器、继电器、驱动器件等）失效

	
	
	0703
	平层感应器失效

	
	
	0704
	极限开关、急停开关、维修开关等传感器失效

	
	
	0705
	电气连接不可靠

	
	
	0706
	编码器失效

	
	
	0707
	主电源开关失效

	
	
	0708
	召唤失效

	
	
	0709
	电梯重启故障

	
	
	0710
	其他

	8
	电气系统
	0801
	变频器失效

	
	
	0802
	电动机失效

	
	
	0803
	制动器故障

	
	
	0804
	主电源断开

	
	
	0805
	其他

	9
	安全保护装置
	0901
	安全回路断开

	
	
	0902
	消防开关失效

	
	
	0903
	限速器开关动作

	
	
	0904
	安全钳开关动作

	
	
	0905
	缓冲器开关动作

	
	
	0906
	张紧轮开关动作

	
	
	0907
	上行超速保护开关动作

	
	
	0908
	其他


附  录B
（规范性附录）
请求消息
B.1
结构说明
请求消息的格式为：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RequestParameter>

<CTRL-INFO>

REQINFO="01" 

REGCODE="110228"

ACTION ="01"

TIMESTAMP ="20131111123212"

SESSIONKEY ="!@#$%^&"

</CTRL-INFO>

<PARAMETERS>

<NODE>……</NODE>

</PARAMETERS>

</RequestParameter>

B.2
元素说明
请求消息的元素说明见表B.1：
表B.1请求消息元素说明
	元素名称
	元素说明

	RequestParameter
	该元素为根元素

	CTRL-INFO
	属于消息头；标明本次请求控制信息。

	PARAMETERS
	属于消息体；标明本次请求业务参数信息。

具体节点名称和节点说明请参照附录D数据接口


B.3 属性说明
请求消息的元素属性说明见表B.2：
表B.2 请求消息元素说明
	属性名称
	属性说明

	REQINFO
	请求类型（参见附录B.3）

	REGCODE
	地区编号（行政区划代码，如110228代表密云县）

	ACTION
	请求动作（参见附录B.4）

	TIMESTAMP
	请求动作时间流水，YYYYMMDDhhmmss格式

	SESSIONKEY
	会话密钥:MD5加密（REQINFO + REGCODE + ACTION + TIMESTAMP）。


B.4请求类型
请求消息的请求类型见表B.3：
表B.3请求消息的请求类型
	REQINFO
	类型说明

	01
	电梯数据更新

	02
	分析数据更新


B.5请求动作

请求消息的请求动作见表B.4：
表B.4请求消息的请求动作
	ACTION
	类型说明

	01
	数据增加

	02
	数据删除

	03
	数据更新


附录C
（规范性附录）
响应消息
C.1响应消息结构
响应消息的格式为：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ResponseParameter>

<RESPONSE-INFO>

RESPINFO="01" 

ACTION ="01"

TIMESTAMP ="20131111123212"

</RESPONSE-INFO>

<RESPONSECODE>……</RESPONSECODE>

<RESPONSEDESC>数据处理成功</RESPONSEDESC >

</ResponseParameter>
C.2元素说明
响应消息的元素说明见表C.1：
表C.1响应消息的元素说明
	元素名称
	元素说明

	ResponseParameter
	该元素为根元素

	RESPONSE-INFO
	标明本次响应的控制信息，属于消息头。

	RESPONSECODE
	标明本次响应消息成功或失败代码。

	RESPONSEDESC
	标明本次响应消息成功或失败描述。


C.3属性说明
响应消息的元素属性说明见C.2：
表C.2响应消息的属性说明
	属性名称
	属性说明

	RESPINFO
	取自对应请求RESPINFO

	ACTION
	取自对应请求ACTION

	TIMESTAMP
	取自对应请求TIMESTAMP


附 录D
（规范性附录）
数据接口
D.1电梯数据更新

D.1.1接口描述
电梯数据更新接口描述见表D.1:
表D.1电梯数据更新接口描述
	接口名称
	电梯数据更新

	接口功能
	各个地市实现电梯数据的更新，增，删，改，查

	接口提供者
	全国电梯应急处置平台或中间数据库

	接口提供者
	省级电梯应急处置或中间数据库

	接口使用者
	地市级电梯应急处置平台

	应用场景
	电梯数据更新


D.1.2请求参数
电梯数据更新接口的请求参数见表D.2:
表D.2 电梯数据接口的请求参数
	节点名称
	含义
	类型
	备注

	LIFTID
	电梯救援识别码
	n
	“000254”

	LIFTIDCODE
	注册代码
	Alp
	“31103201112009070045”

	LIFTADDRESS
	电梯安装地址
	Alp
	电梯的详细安装地址

	SMANTANCETYPE
	维保类型
	n
	四选一：原厂维保（对应数字1）；授权委托（对应数字2）；第三方维保（对应数字3）；使用单位维保（对应数字4）；

	SMANTANCEUNITS
	电梯维保单位
	Alp
	“***公司”（全称细到分公司）

	SMANTANCECPMTACTS
	维保负责人
	Alp
	“张三”

	SMANTANCEMOBILE
	维保负责人手机
	n
	“13812345678”

	USERUNITS
	使用单位
	Alp
	“***物业公司（全称）”

	MANUFACTURENITS
	制造单位
	Alp
	“***有限公司（全称）”

	MANUFACTURECODE
	制造许可证编号
	Alp
	TS3310104-2019

	LIFTBRAND
	电梯品牌
	Alp
	“上海三菱”

	SERIALNUMBER
	出厂编号
	Alp
	SN20100542

	INSTALLATIONNITS
	电梯安装单位
	Alp
	“***有限公司（全称）”

	INSTALLTIME
	电梯安装日期
	D
	“20100101”

	RECONSTRUCTIONTIME
	电梯大修/改造日期
	D
	“20100101”

	LIFTTYPE
	电梯类型
	Alp
	“乘客电梯”

	LIFTMODEL
	电梯型号
	Alp
	“SMSH1000”

	FLOOR
	层数
	n
	3

	DOOR
	门数
	n
	2

	SPEED
	额定速度
	Alp
	2m/s

	LOADWEIGHT
	载重量
	Alp
	1000kg

	DRAGTYPE
	拖动方式
	n
	四选一：交流双速（对应数字1）；调压调速（对应数字2）；变频（对应数字3）；其他（对应数字4）；

	LIFTUSETYPE
	电梯使用状态
	n
	可选项，至少应包括在用（对应数字1）、停用（对应数字2）

	INSPECTIONUNITS
	电梯检验机构
	Alp
	“南京市特种设备安全监督检验研究院”

	LOCATION
	电梯所在省市县（区）
	n
	“110105”

	USERTYPE
	使用场所分类
	n
	使用场所宜按住宅（对应数字1）、办公楼宇（对应数字2）、商场超市（对应数字3）、宾馆饭店（对应数字4）、交通场所（对应数字5）、医院（对应数字6）、学校（对应数字7）、文体娱场馆（对应数字8）和其他场所（对应数字9）分类。

	RESERVE
	保留字段
	Alp
	保留


D.1.3 应答参数
电梯数据更新接口的应答参数见表D.3:
表D.3 电梯数据接口的应答参数
	字段代码
	含义
	类型
	长度
	必填
	备注

	RESPONSECODE
	响应码
	n
	6
	M
	

	RESPONSEDESC
	响应码描述
	Alp
	100
	C
	当响应码为000000表示成功，否则表示失败


D.2使用单位数据更新

使用单位数据更新接口描述见表D.4:

表D.4使用单位更新接口描述
	接口名称
	电梯数据更新

	接口功能
	各个地市实现电梯数据的更新，增，删，改，查

	接口提供者
	全国电梯应急处置平台或中间数据库

	接口提供者
	省级电梯应急处置或中间数据库

	接口使用者
	地市级电梯应急处置平台

	应用场景
	使用单位数据更新


D.2.2请求参数
使用单位数据更新接口的请求参数见表D.5:
表D.5 使用单位数据接口的请求参数

	节点名称
	含义
	类型
	备注

	USERUNITS
	使用单位（小区）名称
	Alp
	“***物业公司（全称）”

	LANDBRAND
	小区所属地产品牌
	Alp
	“万达地产”

	[RP[ERTUBRAND
	物业公司所属品牌
	Alp
	“万达地产”

	RESERVE
	保留字段
	Alp
	保留


D.2.3 应答参数
电梯数据更新接口的应答参数见表D.6:
表D.6 电梯数据接口的应答参数
	字段代码
	含义
	类型
	长度
	必填
	备注

	RESPONSECODE
	响应码
	n
	6
	M
	

	RESPONSEDESC
	响应码描述
	Alp
	100
	C
	当响应码为000000表示成功，否则表示失败


D.3应急救援数据更新

D.3.1接口描述
应急救援数据更新接口描述见表D.7:
表D.7应急救援数据更新接口描述
	接口名称
	电梯数据更新

	接口功能
	各个地市实现电梯数据的更新，增，删，改，查

	接口提供者
	全国电梯应急处置平台或中间数据库

	接口提供者
	省级电梯应急处置或中间数据库

	接口使用者
	地市级电梯应急处置平台

	应用场景
	应急救援数据更新


D.3.2请求参数
应急救援数据更新接口的请求参数见表D.8:
表D.8 应急救援数据接口的请求参数

	节点名称
	含义
	类型
	备注

	LIFTID
	电梯救援识别码
	n
	“000254”

	LIFTIDCODE
	注册代码
	Alp
	“31103201112009070045”

	FORMCREATETIME
	接警时间
	D+T
	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	EVENTTYPE
	电梯事件类型
	n
	可选项，分为：人员伤亡（对应数字1）、困人（对应数字2）、非困人故障（对应数字3）、其他（对应数字4），依严重程度依次选择其中一项。

	SENTTIME
	派遣时间
	D+T
	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	SMANTANCERESTIME
	维保单位相应成功时间
	D+T
	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	SMANTANCERESPOND
	维保响应单位
	Alp
	“***公司”（全称细到分公司）

	RESCUEORGRESTIME
	救援机构响应成功时间
	D+T
	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	RESCUEORGRESPOND
	救援机构响应单位
	Alp
	“***公司”（全称细到分公司）

	RESCUREPERRESTIME
	救援专家响应成功时间
	D+T
	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	ARRIVETIME
	响应人员到达时间
	D+T
	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	RESCUETIME
	解救成功时间
	D+T
	YYYY-MM-DD hh:mm:ss

	FAULTCODE
	故障代码
	N
	根据维保单位提供信息按附录A录入故障代码

	RESERVE
	保留字段
	Alp
	保留


D.3.3 应答参数
应急处置数据更新接口的应答参数见表D.9。
表D.9 应急处置数据接口的应答参数
	字段代码
	含义
	类型
	长度
	必填
	备注

	RESPONSECODE
	响应码
	n
	6
	M
	

	RESPONSEDESC
	响应码描述
	Alp
	100
	C
	当响应码为000000表示成功，否则表示失败


抄送：中国特种设备安全与节能促进会

